Паспорт системы видеонаблюдения и контроля доступа учебного корпуса с биолабораториями

- Общие сведения

  - Наименование объекта: Университетский корпус с биолабораториями

  - Дата ввода в эксплуатацию: 01.09.2024

  - Основание: Техническое задание №123/2024

- Назначение и функции

  - Цели системы:
• Контроль доступа сотрудников, студентов и гостей
• Видеонаблюдение за критическими и общественными зонами
• Интеграция СКУД и СВН для автоматического реагирования

  - Основные задачи:
• Фиксация событий доступа и тревог
• Разграничение прав пользователей по зонам
• Обеспечение доказательной базы для расследований

- Состав системы

  - Подсистема видеонаблюдения (СВН): 20 IP-камер разных типов, центральный сервер с RAID5, VMS Axxon Next 5.0

  - Подсистема контроля доступа (СКУД): 2 контроллера HID VertX EVO V1000, 10 считывателей HID Signo, турникеты, электромагнитные замки

  - Ссылки на конфигурационную ведомость: см. 1_Конфигурационная_ведомость.docx

- Технические характеристики

  - Количество камер: 20

  - Количество точек доступа: 10

  - Время хранения архива: 30 суток

  - Объём хранилища: 32 ТБ

  - Пропускная способность сети: 1 Гбит/с uplink на локальных PoE-коммутаторах

- Условия эксплуатации

  - Температура помещения: 18–25°C, влажность 30–60%

  - Электропитание: с резервированием ИБП на 4 часа автономной работы

  - Персонал: администратор СВН и СКУД, инженер по безопасности, оператор охраны

- Ответственные лица

  - Администратор системы: Иванов И.И.

  - ИТ-специалист: Петров П.П.

  - Ответственный за информационную безопасность: Сидоров С.С.

Соответствие стандартам:

- ГОСТ Р 51558-2000 — требования к системам видеонаблюдения

- ISO/IEC 27001 — информационная безопасность и управление рисками