Инструкция по восстановлению системы видеонаблюдения и СКУД после сбоя

1. Цель
Восстановить работоспособность системы в случае отказа оборудования, программного обеспечения или ошибок конфигурации.

2. Общие положения

- Восстановление выполняется строго по процедуре, с предварительной проверкой резервной копии.

- Минимизируется время простоя и исключается потеря данных.

3. Порядок действий

- Диагностика: определить тип сбоя (VMS, СКУД, сервер, сеть).

- Остановка соответствующих служб.

- Замена конфигурационных файлов или базы данных из последней резервной копии.

  - Пример: backup_VMS_2024-05-01.zip

- Перезапуск служб.

- Проверка корректной работы компонентов.

- Сверка с baseline и документацией (IP-адреса, VLAN, схемы, настройки).

- Регистрация восстановления в журнале событий и RFC при необходимости.

4. Ответственные лица

- Администратор системы — выполнение восстановления.

- ИТ-специалист — проверка целостности и корректности восстановления.

- Оператор охраны — проверка доступности потоков видео и событий СКУД.

5. Контроль

- После восстановления обязательно проверяются:
• корректность видеоархива и потоков;
• доступ пользователей в СКУД;
• обновление конфигурационных файлов и документации.