## Лист1
№ | Наименование CI | Тип | Модель / Версия | Производитель | Серийный № | IP-адрес | VLAN | Место установки | Ответственный | Примечания
1 | Центральный сервер видеонаблюдения | Сервер / Хранилище | Intel Xeon E-2236, 32 ГБ, 4×8 ТБ (RAID5), Windows Server 2022, VMS Axxon Next 5.0 | Серверная платформа (рекоменд.) | (указать при закупке) | 192.168.100.10 | 100 | Серверная | Администратор СВН | Хранение видео 90 суток, лицензия 32 канала
2 | Контроллер СКУД №1 | Контроллер | HID VertX EVO V1000 | HID Global | (указать) | 192.168.100.11 | 100 | Серверная | Администратор СКУД | OSDP Secure
3 | Контроллер СКУД №2 (резерв) | Контроллер | HID VertX EVO V1000 | HID Global | (указать) | 192.168.100.12 | 100 | Серверная | Администратор СКУД | Резерв
4 | PoE-коммутатор локальный (Лаборатория) | Коммутатор PoE | 8 портов PoE, 1Gb uplink (локальное) | (как в КП) | (указать) | 192.168.101.1 | 101 | Лаборатория | Инженер ИТ | Подключение камер и считывателя
5 | Камера — входная группа | IP-камера | Uniview IPC2325SB-DLZ (5 Мп, вариофокал) | Uniview | (указать) | 192.168.100.21 | 100 | Главный вход | Инженер СВН | ONVIF, H.265, IP67
6 | Камеры — коридоры / общественные помещения (пример) | IP-камера | Dahua IPC-HDW2231T-AS-S2 (2 Мп) | Dahua | (указать) | 192.168.102.11–16 | 102 | Коридоры, холлы | Инженер СВН | 6 шт., PoE
7 | Камеры — лаборатории (наблюдение без записи внутри запрещено) | IP-камера | Hikvision DS-2CD2043G2-I (4 Мп) | Hikvision | (указать) | 192.168.101.11–14 | 101 | Лаборатории | Инженер СВН | Запись внутри лабораторий запрещена (политика)
8 | Камера — склад | IP-камера | Uniview IPC2128LR3-PF40M-D (8 Мп) | Uniview | (указать) | 192.168.103.11 | 103 | Склад | Инженер СВН | Встроенный микрофон
9 | Биометрический считыватель (лаборатория) | Считыватель | HID Signo 20K | HID Global | (указать) | 192.168.101.20 | 101 | Дверь лаборатории | Администратор СКУД | Карта + отпечаток, OSDP Secure
10 | Считыватель (общественные зоны) | Считыватель | HID Signo 40K | HID Global | (указать) | 192.168.102.20 | 102 | Входы в корпус | Администратор СКУД | PoE, мультиформат
11 | Турникеты входной группы | Механизм контроля доступа | Full Height Turnstile (модель по поставке) | (поставщик) | (указать) | — | 100 | Входная группа | Инженер СКУД | 2 шт., интеграция с контроллером
12 | Электромагнитные замки (двери лабораторий и серверной) | Исполнительное устройство | ASSA ABLOY серия Z4/Z8 | ASSA ABLOY | (указать) | — | 101 | Лаборатории, серверная | Инженер СКУД | Удерж. сила до 580 кг, подключены к контроллерам
13 | ИБП (серверная) | UPS | Eaton 9PX 3kVA | Eaton | (указать) | — | — | Серверная | Инженер ИТ | 4 ч автономии
14 | ИБП (пост охраны) | UPS | Eaton 9PX 3kVA (или аналог по КП) | Eaton | (указать) | — | — | Пост охраны | Инженер ИТ | 4 ч автономии
15 | Рабочая станция охраны | Рабочая станция | (рекоменд. конфигурация VMS-клиента) | (поставщик ПК) | (указать) | 192.168.104.10 | 104 | Пост охраны | Оператор охраны | 2 монитора, клиент Axxon Next
16 | ПО видеонаблюдения (VMS) | Программное обеспечение | Axxon Next 5.0 | AxxonSoft | Лицензия | — | — | Серверная | Администратор СВН | Лицензия по числу каналов (32)
17 | ПО СКУД (платформа управления) | Программное обеспечение | Nedap AEOS | Nedap | Лицензия | — | — | Серверная | Администратор СКУД | Централизованное управление и аудит
18 | ПО СКУД (доп.) | Программное обеспечение | HID Velocity Standard | HID Global | Лицензия | — | — | Серверная / локально | Администратор СКУД | Локальный контроль точек доступа
19 | Специализированные диски (архив) | Носитель | WD Purple Pro / Seagate SkyHawk AI (4×8 ТБ) | WD / Seagate | (указать) | — | — | Серверная | Инженер СВН | RAID5, общий объём ~32 ТБ
20 | Интеграционные правила / API-ключи | Логический CI | REST API, ONVIF Profile C/T, OSDP Secure | — | — | — | — | Серверная | Администратор системы | Правила привязки событий СКУД→VMS
21 | Документация baseline (Git repo) | Документ CI | Equipment_and_Network_Specification.docx, Network_Configuration.docx, Integration_Requirements.docx, Приложение А.vsdx, Приложение Б.svg | — | — | — | — | Серверная / Git | Руководитель проекта | Версионирование в Git
22 | Резервный NAS / внешний носитель | Хранилище резервных копий | NAS (шифрование, доступ ограничен) | (поставщик) | (указать) | — | — | Отдельное физическое расположение | Инженер ИТ | Резервное хранение конфигураций и резервных копий
23 | Сетевые коммутаторы ядра / uplink | Коммутатор | Управляемые коммутаторы PoE/PoE+ (по техзад.) | (поставщик) | (указать) | 192.168.100.1 (пример) | 100 | Серверная / стояк | Инженер ИТ | VLAN 100, резервирование uplink